池州职业技术学院

“鸡新城疫抗体水平测定”技能竞赛规程

一、竞赛规程

（一）竞赛项目名称

鸡新城疫抗体水平测定

（二）竞赛目的

通过本项目竞赛，促进高职学生了解鸡新城疫抗体水平测定的内容，熟练掌握测定方法，提高检测水平，培养学生的团队合作能力，不断提升学生的职业能力；引领畜牧兽医类专业适应畜牧业行业现状及技术发展趋势，促进畜牧兽医专业建设与教学改革；推进学院与相关企业深度合作，更好地实现工学结合的人才培养模式，为畜牧兽医行业培养高素质技术技能型人才。

（三）竞赛方式和内容

1、竞赛方式

（1）竞赛以团队方式进行，每队参赛学生限报2人，须为2022年同校在籍高职学生。

（2）竞赛只对操作技能进行综合考核。实际操作由2名参赛队员共同完成。选手以现场操作的方式，按照正确的操作步骤，在规定时间内完成鸡新城疫抗体水平测定的操作。

2、竞赛内容

竞赛项目为鸡新城疫抗体水平测定（微量法）。测定方法参考《新城疫诊断技术》（GB/T16550—2008）标准，具体分为6个部分。

（1）试验器材准备　按照操作规程进行试验器材的准备，并进行标识，合理摆放。

（2）配制1%鸡红细胞悬液　按照操作规程进行采血、离心、洗涤、配制1%鸡红细胞悬液。

（3）血凝试验　按照操作规程使用微量移液器在96孔V型血凝反应板滴加稀释液、新城疫标准抗原并充分混匀和递倍稀释，添加1%鸡红细胞悬液，充分振荡和感作，正确判定出1个血凝单位。

（4）配制四单位病毒　根据HA试验测定的新城疫标准抗原的血凝效价，按照操作规程配制四单位病毒。

（5）血凝抑制试验　按照操作规程进行被检血清的血凝抑制试验操作，并设新城疫标准阳性血清对照、阳性对照。

（6）抗体滴度报告　按照操作规程正确读数，并完成报告单填写。

2、考核时间

考核时间为180分钟。

3、竞赛成果文件

竞赛成果文件为各参赛队提交的报告单和裁判的现场记录。

（四）竞赛场地要求与设施

（1）竞赛场地

竞赛场地在池州职业技术学院尚能楼B楼生物技术系实训中心进行。

（2）技能比赛设备及用具（每2人为一单元，共用1套）

1.器材或设备

| 序号 | 器材或设备名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通托盘天平 | 1台 |  |
| 2 | 普通离心机 | 1台 |  |
| 3 | 微型振荡器 | 1台 |  |
| 4 | DRAGON微量移液器 | 1支 | 0.005～0.05 mL |
| 5 | DRAGON微量移液器 | 1支 | 0.1～1 mL |
| 6 | Thermo微量移液器 | 1支 | 2～10 mL |
| 7 | 试管 | 5支 | 5ml |
| 8 | 微量移液器吸头 | 30个 | 0.005～0.05 mL |
|  |  | 10个 | 0.1～1 mL |
|  |  | 10个 | 2～10 mL |
| 9 | 微量移液器吸头盒 | 1个 | 0.005～0.05 mL |
|  |  | 1个 | 0.1～1 mL |
| 10 | 板式微量移液器架 | 1个 |  |
| 11 | 96孔V型血凝反应板 | 2块 |  |
| 12 | 烧杯 | 5个 | 50 mL |
|  |  | 2个 | 100 mL |
| 13 | 禽用采血器 | 2支 | 5 mL |
| 14 | 具盖塑料离心管 | 4支 | 10 mL |
| 15 | 指型离心管 | 3支 | 1.5 mL |
| 16 | 试管架 | 1只 |  |
| 17 | 细记号笔 | 1支 |  |

2.试剂及辅料

生理盐水250ml、3.8%柠檬酸钠溶液20ml、新城疫标准抗原（批号）、被检血清、新城疫标准阳性血清、标准阴性血清（批号）；75%酒精棉球、标签纸若干、实验报告单1张。

3. 实验动物

非免疫公鸡1只。

（五）竞赛规则

1．参赛学生必须持本人身份证或学生证参加比赛。

2．参赛选手出场顺序、位置、实验动物由抽签决定。不得擅自变更、调整。

3．参赛选手提前15分钟检录进入赛场，并按指定比赛号参加比赛。迟到15分钟者，取消比赛资格；比赛开始15分钟后，选手方可离开赛场。

4．选手就位，比赛时间到方可开始操作。选手应在竞赛试卷或实物标签上填写比赛号。

5．操作技能竞赛时间为180分钟，连续进行。

6．参赛选手若提前结束竞赛，应向裁判员举手示意，比赛终止时间由裁判员记录，参赛队结束比赛后不得再进行任何操作。

7．竞赛在规定时间结束，选手应立即停止任何操作，不得以任何理由拖延竞赛时间。

8．参赛选手操作完成后，由选手与裁判一起在抗体滴度报告单上签名确认。

- （六）竞赛时间：本项目竞赛定于2022年4月进行比赛。

（七）成绩评定方法及奖项设定

（1）成绩评定方法

操作技能考核采用百分制计分，按总分对参赛选手进行排名。考核要点与分值如下：

| 一级指标 | 比例 | 二级指标 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验器材准备 | 6% | 1.正确选择仪器及材料，一次准备到位 | 2% |
|  |  | 2.合理进行相关标识 | 2% |
|  |  | 3.实验器材摆放合理有序 | 2% |
| 配制1%鸡红细胞悬液 | 20% | 4.采血方法规范、熟练，采血量适宜 | 8% |
|  |  | 5.器材选择合理，使用规范、熟练 | 4% |
|  |  | 6.红细胞悬液配制方法正确 | 8% |
| 血凝试验 | 16% | 7.器材使用规范、熟练 | 4% |
|  |  | 8.操作程序正确 | 4% |
|  |  | 9.结果判定准确 | 8% |
| 配制四单位病毒 | 15% | 10.器材选择合理，使用规范、熟练 | 5% |
|  |  | 11.配制方法正确 | 5% |
|  |  | 12.配制量适宜 | 5% |
| 血凝抑制试验 | 16% | 13.器材使用规范、熟练 | 4% |
|  |  | 14.操作程序正确 | 4% |
|  |  | 15.结果判定准确 | 8% |
| 抗体滴度报告 | 27% | 16.抗体滴度报告方式正确 | 10% |
|  |  | 17.结果误差±1 | 12% |
|  |  | 18.在规定时间内完成，器械整理有序 | 5% |
| 合计 | 100% |  |  |

（2）奖项设定

竞赛名次按照得分高低排序。当总分相同时，实操项目用时少者名次靠前。

二、预期成果

1、通过本项目竞赛，促进高职学生了解鸡新城疫抗体水平测定的内容，熟练掌握测定方法，提高检测水平；

2、通过本次竞赛，培养学生的团队合作能力，不断提升学生的职业能力；

3、为了充分展示出我系学生的技能水平和综合素质，同时为省赛取得优异的成绩打好基础；

4、引领动物医学类专业适应兽医行业现状及技术发展趋势，促进动物医学专业建设与教学改革；

5、推进学院与相关企业深度合作，更好地实现工学结合的人才培养模式，为兽医行业培养高素质技术技能型人才。

附件1：

2022年鸡新城疫抗体水平测定集训与参赛预算

| 名称 | 数量 | 预算（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次性注射器（5mL） |  |  | 耗材 |
| 一次性注射器 （10mL） |  |  | 耗材 |
| 吸头（10mL） |  |  | 耗材 |
| 吸头（1mL） |  |  | 耗材 |
| 吸头（100uL） |  |  | 耗材 |
| 96孔板 |  |  | 可重复使用 |
| 离心管（1.5mL） |  |  | 耗材 |
| 离心管（15mL） |  |  | 耗材 |
| 公鸡 |  |  | 制备红细胞 |
| 新城疫标准抗原 |  |  | 耗材 |
| 新城疫标准阳性血清 |  |  | 耗材 |
| 新城疫标准阴性血清 |  |  | 耗材 |
| 标签纸 |  |  |  |
| 一次性橡胶手套 |  |  |  |
| 一次性口罩 |  |  |  |
| 计时器 |  |  |  |
| 记录本 |  |  |  |
| 餐巾纸、卫生纸 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |

附件2：

2022年鸡新城疫抗体水平测定参赛学生名单及指导老师

| 序号 | 参赛学生 | 指导老师 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

附件3：

新城疫抗体水平测定技能竞赛评分标准

| 序号 | 考核内容 | 考核要点 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验器材准备 （8分） | 仪器使用与 材料准备 | 2 | 材料准备到位，2分。 |
|  |  | 物品标识 | 4 | 不标示不得分； 标识合理，2分； 标示清晰，2分。 注：一个器皿不标注，扣0.5分，扣完2分为止。 |
|  |  | 桌面整洁度 | 2 | 摆放合理，整齐清洁；2分； 酌情扣分。 |
| 2 | 配制1%鸡红细胞悬液（18分） | 采血方法 采血量 | 6 | 抗凝剂适量，2分； 采血方法规范、熟练， 2分； 采血量控制在2-4mL之间（超或少1mL，扣1分）2分。 注：鸡未保定好，扣1分；采血前未消毒扣1分；血液与抗凝剂比为1:4，差异较大扣2分；采血未一针见血，每多一针扣0.5分；未用干棉球按压止血，扣1分；采血未成功的，扣6分等。以上细节累加，6分扣完为止。 |
|  |  | 离心机使用 | 4 | 离心机使用规范，4分。 注：未做平衡扣2分，平衡时操作不当扣2分。 |
|  |  | 红细胞悬液配制方法 | 8 | 稀释液倍数正确（离心时原抗凝血的3-4倍稀释，稀释后每管最大不可超过10mL），2分； 离心机转数、离心时间正确(2000 r/m，5-10 min)，2分； 洗涤次数适宜，2分； 压积红细胞吸取正确，2分。 注：最后配置1%红细胞为10-20 mL，每超过10 mL扣1分，最多扣2分。 |
| 3 | 血凝试验 （20分） | 器材使用 | 4 | 微量移液器使用规范，2分； 枪头更换操作符合规范，2分。 注：加枪头时操作规范，移液枪加样倾斜角度不宜过大，否则酌情扣分。 |
|  |  | 操作程序 | 6 | 及时换枪头，2分； 加样顺序正确，1分； 倍比稀释操作规范，1分； 震荡（可以使用振荡器，以液体不震出来为准），2分。 |
|  |  | 结果判定准确 | 10 | 生理盐水对照孔的RBC呈明显钮扣状沉到孔底时判定结果，4分； 对照孔结果正确，能确定完全凝集的新城疫标准抗原最高稀释倍数，4分； 能把完全凝集的病毒的最高稀释倍数作为1个血凝单位，2分。 注：读数时，有跳孔现象的，每跳1孔扣2分。 |
| 4 | 配制四 单位 病毒 （10分） | 器材选择 | 4 | 器材选择合理，2分； 使用规范、熟练，3分。 |
|  |  | 配制方法 | 4 | 稀释倍数计算正确，3分； 稀释液加入得当、操作规范，2分。 |
|  |  | 配制量适宜 | 2 | 配制量适宜，2分； 注：配置量10-20 mL为适量，每超过10 mL扣1分，最多扣2分。 |
| 5 | 血凝抑制试验 （20分） | 器材使用 | 4 | 器材使用规范、熟练，4分； 酌情扣分。 |
|  |  | 操作程序 | 6 | 96孔V型微量反应板各孔加入的稀释剂正确，1分； 被检血清、新城疫标准阴性血清对照、标准阳性血清对照加入正确（参照国标，每缺一个对照扣1分），2分； 感作时间适宜（以国标为准，时间不正确扣2分），2分；枪头更换正确，1分。 |
|  |  | 结果判定准确 | 10 | 能在生理盐水对照孔红细胞呈明显钮扣状沉淀到孔底时判定结果，2分； 在对照孔结果正确情况下，能从背侧观察RBC有无呈泪珠样流淌，2分； 能把完全不凝集（RBC完全流下）作为被检血清的最高稀释倍数，3分； 阴性血清与标准对照的HI滴度不大于2log2，阳性血清与标准抗原对照的HI滴度与已知滴度相差1个稀释度范围内，3分。 |
| 6 | 抗体滴度报告 （24分） | 抗体滴度报告 | 2 | 抗体滴度报告方式正确，2分； 注：若超过10孔，应写成≥10。 |
|  |  | 结果误差 | 20 | 每个样本1分，结果误差±1，得1分；误差超过±1，0分。 |
|  |  | 场地整洁度 | 2 | 场地整洁，2分 注：若移液枪未调到最大量程，其他仪器和器皿未复位；注射器未放入废液缸等，每错1项扣1分，扣完为止。 |
| 总分 |  |  | 100 |  |