池职院泵房水泵维修采购项目

需求书

项目名称：池州职业技术学院泵房水泵维修

招标单位：池州职业技术学院

项目名称：池职院泵房水泵维修采购项目

招标单位：池州职业技术学院

- 一、招标条件

- 池州职业技术学院校内泵房水泵维修项目资金来自财政资金，项目已具备招标条件。

- 二、招标内容

- 池州职业技术学院校内泵房水泵维修项目位于池州市，主要项目内容更换格兰富CR64-3-1旋转组件，保障水泵正常运行。详见清单：

- 项目招标控制价：6.0万元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主轴 | CR64-3-1 | 根 | 3 |  |
| 2 | 倒流室 | CR64-3-1 | 只 | 6 |  |
| 3 | 轴承倒流室 | CR64-3-1 | 只 | 3 |  |
| 4 | 叶轮 | CR64-3-1 | 只 | 9 |  |
| 5 | 轴承环 | CR64-3-1 | 只 | 3 |  |
| 6 | 导叶 | CR64-3-1 | 只 | 3 |  |
| 7 | 机械密封 | CR64-3-1 | 套 | 3 |  |
| 8 | 电机轴承 |  | 只 | 6 |  |
| 9 | 安装费及附件 |  |  |  |  |

- 3、要求现场勘察

- 4、工期：5日历天

- 三、投标人资格要求

- 1、营业执照复印件

- 2、格兰富授权服务中心个人资质证书

- 四、招标文件的获取

- 招标文件售价：不收费

- 报名方式：本项目采用邀请招标方式，被邀请企业请在报名时间内来校报名，须带：

- ①格兰富授权服务中心个人资质证书

- ②企业介绍信（注明联系人、联系电话）

- ③个人有效身份证复印件（身份证上的姓名须与单位介绍信上的报名人相符）

- ④营业执照复印件

- 五、投标文件及答疑

- 本项目开标时无需提交资质投标文件（投标人代表徐携带授权委托书、投标企业法定代表人及委托代理人身份证复印件，并加盖公章），仅中标人须按中标人或代理机构要求在中标后提供投标文件

- 项目质疑受理。投标人向招标人提出质疑的，在法律法规规定时间内，可以采用邮寄方式，将使用规范文本的质疑材料邮寄至招标人或代理机构（同时以打电话方式告知投标人和代理机构），以寄出质疑材料时间为准，逾期不予受理。

- 六、中标方式：有效低价中标。